## Versions
Data | Versió | Autor | Canvis
20180315 | 1 | agalindo | Versió inicial del projecte "Hola, món!", documentat a partir de la plantilla v22
20180316 | 2 | agalindo | Afegim "SSHD" al rol Admin
20180501 | 3 | agalindo | Actualitzem el document a la versió v23 per motrar les noves ajudes. Treiem backends, afegim servei a proxy invers
20180504 | 4 | agalindo | Upgradejem cap a la versió v24 del model de documentació
20180621 | 5 | agalindo | 1) Posem IPs 127.0.0.1 per a que els scripts d'aprovisionament automàtic aprovisionin hosts que no donin Critical 2) corregeixo la URL dels serveis HTTP
20180624 | 6 | agalindo | Pujem aquest document des de la v24 a la v25. Està donant-se d'alta al FP#61524
20180720 | 7 | agalindo | Ho passem a la v26

## Projecte
Nom de camp | Nom | Descripció | Data de pas a Explotació | Data de tancament | Nom del responsable | Dependències | Procediment de recuperació | Més informació
Descripció | Nom curt del projecte. L'identificarà arreu. Ex.: “My project” | Descripció curta. Ex.: “My brand new project if for...“ | Data prevista a partir de quan Explotació ha de tenir alguna responsabilitat en el projecte, ja sigui aplicar procediments complexos o simplement notificar malfuncions. Format DD.MM.YYYY | O bé la data de baixa (format DD.MM.YYYY) o bé “Encara actiu”. | El responsable del projecte | De quins serveis depèn? (No cal explicitar el DNS) | Procediment per a la recuperació total o parcial del projecte a partir de còpia de seguretat (preferiblement un enllaç) | Qualsevol informació extra. Ex.: URL del Mapa de Negoci, més detall sobre la motivació del Projecte, quins en són els tècnics de referència, URLs apuntant a llocs amb més informació del Projecte, ...
Valor | Hola, món! | Aquest Projecte té com a motivació donar un exemple d'ús del [[Model de documentació d'Explotació]], implantant a principis de 2018. | 01.04.2018 | Encara actiu | Barney Rubble | Del Projecte [[Hola, móndb!]] | Recuperar de còpia de seguretat els sistemes i reiniciar primer els Frontends i després els balancejadors | Es tracta d'un projecte amb dos frontends que es connecten contra un espai de taules "''holamone''" al servei compartit de bases de dades fictici [[ubdbpro]], que tenen davant dos balancejadors de càrrega, que exposen un servei privat amb alta disponibilitat, al que accedeixen els usuaris finals a través del proxy invers [[webprox05]] / [[webprox06]], on hi ha aixecada una IP pública. Cal destacar que ni els equips servidors de Bases de Dades ni els equips que fan de Proxy Invers estan dedicats a aquest projecte. És per això que NO apareixen a la llista de Sistemes (''actius''), ni són monitorats de forma explícita, simplement són utilitzats, com és el DNS o NTP, per exemple.

## Rols
Nom de rol | Descripció del rol
Nom de rol que permet agrupar els equips i simplifica la definició dels serveis. Si de forma natural no apareixen rols al Projecte, crea un rol "artificial" amb el mateix nom del Projecte i fes-ne membre a tots els HostsMonitorats. Ex.: Frontend, Backend, Admin, Servei, ... | Descripció del rol
Frontend | Frontends de l'aplicació, són Servidors Web Apache amb PHP i memcached
Balancejador | Balancejadors de tràfic HTTP
ServeiPrivat | Servei ofert des dels FrontEnds amb IPs privades i accedit només pel Proxy Invers
ServeiPúblic | Servei per a l'usuari final publicat pel Proxy Invers
Admin | Serveis d'administració
Frontend | Frontends de l'aplicació, són Servidors Web Apache amb PHP i memcached
Balancejador | Balancejadors de tràfic HTTP

## Sistemes
Nom de Sistema | Alias | FQDN o IP per a administrar | Tipus de dispositiu | Sistema Operatiu | Com s’accedeix al Sistema Operatiu | IP per Gestió Fora de Banda | Com accedir a la Gestió Fora Banda | Més informació | Entorn | Nom de rol | Procediment específic per "Host Down" | Responsable | A qui escalar
És el nom amb el que ens referirem a aquest "actiu" (en termes ITIL) i que podrà tenir múltiples entrades relacionades de "HostsMonitorats". Ex.: “myappfe01”. Sol ser un VirtualMachineName o bé l’etiqueta que identifica unívocament al host físic. És la clau per lligar un HostMonitorat (entrada a Centreon) amb el Sistema al que connectar-se per resoldre les incidències. | (Opcional) (no sol fer falta!) * Si és virtual i el VirtualMachineName difereix del nom de Sistema s'hi ha d'establir el VirtualMachineName * Si és físic i el nom a DCIM o GIAX és diferent del nom de Sistema s'hi ha d'establir aquell nom alternatiu * Si es deixa en blanc llavors s'enten que el nom de sistema coincideix amb el VirtualMachineName o amb la seva entrada a DCIM o GIAX | Nom DNS o IP al que connectar-se per a manegar-ho. Ex.: “myappfe01.local” | Permet saber com accedir al hardware, sigui físic o virtual. Opcions: ""virt_vCenter02"" <= host virtual gestionat per vCenter02 ""virt_CPD02 "" <= host virtual gestionat al 2on CPD ""UCS22"" <= Host físic blade Cisco UCS de l'armari 22 ""UCS7"" <= Host físic blade Cisco UCS de l'armari 7 ""BladeHP"" <= Host físic blade HP ""virt_esx20"" <= Host virtual a esx20 ""virt_esx29"" <= Host virtual a esx29 ""Físic"" <= host físic genèric | Major version de Sistema Operatiu. Opcions: sles10 <= SLES 10 sles11 <= SLES 11 sles12 <= SLES 12 w2008 <= Win Serv 2008 i 2008 R2 w2012 <= Win Serv 2012 i 2012 R2 esxi5.5 <= VMware ESXi 5.5 esxi6.0 <= VMware ESXi 6.0 esxi6.5 <= VMware ESXi 6.5 ios <= Cisco IOS nxos <= Cisco NX-OS altres <= Appliance, ... | Mecanisme per a connectar-se al sistema operatiu per manegar-ho. Ex.: “SSH des de...” | (només en cas de 'Tipus de dispositiu=Físic') IP per a la Gestió Fora de Banda | (només en cas de 'Tipus de dispositiu=Físic') Sabent quina és la IP per a la Gestió Fora de Banda, com es pot accedir al software de Gestió darrere de tal IP. Ex.: 1) ssh root@IP des d'un bastió de l'espai de bastions d'Explotació , 2) Accedir amb 'Internet Explorer' a http://IP des de ... | Qualsevol informació extra útil per a Explotació. Ex.: Sala i armari, en cas de ser host físic | Entorn (DES, PRE, PRO, ...) | Nom del rol que aquest sistema té al projecte (veure full anterior "Rols"). Permet agrupar els equips. On els rols tenen més sentit és amb els HostsMonitorats, doncs simplificaran definir-ne els serveis i el seu monitoratge. | (opcional) (típicament es deixarà en blanc) Pot ser el procediment descrit inline o un enllaç a un article del wiki d'Explotació. Procediment específic per a atendre les incidències de tipus 'host down' de l'equip. Si no n'hi ha cal deixar-ho en blanc, farà aparèixer el procediment per defecte. | (només si difereix del reponsable del Projecte) | (només si difereix del reponsable del Projecte) A qui escalar els incidents si aplicant els procediments no es recuperen les alertes
meufe01 |  | meufe01.adm.cpd.local | virt_vCenter02 | sles12 | SSH des de bastió de l'espai de bastions de Sistemes o d'Explotació |  |  | Pot tenir moments de càrrega de CPU força alta | PRO | Frontend
meufe02 |  | meufe02.adm.cpd.local | virt_vCenter02 | sles12 | SSH des de bastió de l'espai de bastions de Sistemes o d'Explotació |  |  | Pot tenir moments de càrrega de CPU força alta | PRO | Frontend
meubal01 |  | meubal01.adm.cpd.local | virt_vCenter02 | sles12 | SSH des de bastió de l'espai de bastions de Sistemes o d'Explotació |  |  | Triga +5m en arrencar i aturar, és per quelcom del init script del software | PRO | Balancejador
meubal02 |  | meubal02.adm.cpd.local | virt_vCenter02 | sles12 | SSH des de bastió de l'espai de bastions de Sistemes o d'Explotació |  |  | Triga +5m en arrencar i aturar, és per quelcom del init script del software | PRO | Balancejador

## HostsMonitorats
Hostname Monitorat | IP | Nom de Sistema | És per a administrar? | És per donar servei? | És per agent de backup? | És per client de NAS? | Aplicar-hi checks bàsics? | Més informació | Entorn | Rol | A qui escalar
És el nom amb el que apareix al monitoratge. Cada sistema pot tenir-ne múltiples, per les múltiples IPs on tingui serveis a monitorar. És el lligam entre el monitoratge i els procediments a aplicar (wiki). Ex.: myappfe01.local | [IP] S'utilitzarà per la configuració del host a Centreon i hi nodrirà la macro "HOSTADDRESS". | Permet lligar aquesta entrada del monitoratge amb el Sistema que hi ha al darrera. Aquest nom és la clau forània cap al full "Sistemes". S'utilitza per saber a quin host ("actiu") connectar-se per a resoldre incidències sobre serveis d'un host monitorat. Si és un host d'aplicació (ex.: Nom de Servei a clúster o a Proxy Invers) ha de valer "Host d'aplicació", però llavors s'ha d'omplir el camp "Extended_info" amb la descripció dels Sistemes o Rols que poden tenir tal IP de servei aixecada Ex.: "myappfe01" o "www.myapp.org" | (0¦1) Si és per a administrar (=="1") llavors tant podem utilitzar aquesta IP per a manegar l'equip connectant-nos-hi per SSH o per RDP com podem enviar-hi peticions NRPE per a executar-hi checks al propi sistema. Else (=="0") no és per a administrar | (0¦1) Si és per a donar servei (=="1") . Else (=="0") no és per a donar servei | (0¦1) Si és per l'agent de Backup (=="1") . Else (=="0") no és per l'agent de Backup | (0¦1) Si és pel client de NAS (=="1") . Else (=="0") no és pel client de NAS | [Booleà] (0¦1) Si cal donar-hi d'alta els checks bàsics per defecte via NRPE (=="1") . Else (=="0") només se'n farà "ping", més tants checks com explícitament se'n demanin pel HostMonitorat o pel Rol al que pertanyi. | Informació extra del host monitorat útil per Explotació. Ex.: * Sistemes que puguin tenir el servei, si és un "host d'aplicació" | Entorn (DES, PRE, PRO, ...) | Nom del rol que desenvolupa al projecte Recorda que cada HostMonitorat ha de pertànyer a un rol. | (Opcional) (només si difereix del reponsable del Projecte) A qui escalar els incidents si aplicant els procediments no es recuperen les alertes
meufe01.fe.cpd.local | 127.0.0.1 | meufe01 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | N/A | PRO | Frontend | Sistemes Servidors
meufe01.adm.cpd.local | 127.0.0.1 | meufe01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | PRO | Admin | Sistemes Servidors
meufe02.fe.cpd.local | 127.0.0.1 | meufe02 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | N/A | PRO | Frontend | Sistemes Servidors
meufe02.adm.cpd.local | 127.0.0.1 | meufe02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | PRO | Admin | Sistemes Servidors
meubal01.fe.cpd.local | 127.0.0.1 | meubal01 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | N/A | PRO | ServeiPrivat | Sistemes Servidors
meubal01.adm.cpd.local | 127.0.0.1 | meubal01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | PRO | Admin | Sistemes Servidors
meubal02.fe.cpd.local | 127.0.0.1 | meubal02 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | N/A | PRO | ServeiPrivat | Sistemes Servidors
meubal02.adm.cpd.local | 127.0.0.1 | meubal02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | PRO | Admin | Sistemes Servidors
holamonpriv.fe.cpd.local | 127.0.0.1 | Host d'aplicació | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | La IP de servei pot estar aixecada a [[Asset.meubal01¦meubal01]] o [[Asset.meubal02¦meubal02]] | PRO | ServeiPrivat | Sistemes Servidors
holamon.ub.edu | 127.0.0.1 | Host d'aplicació | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | La IP de servei pot estar aixecada a [[Asset.webprox05¦webprox05]] o [[Asset.webprox06¦webprox06]] | PRO | ServeiPúblic | Sistemes Servidors

## ServeisDeRols
Nom proposat pel servei monitorat (opcional) | Descripció del servei monitorat | Procediment | Criticitat | Nom de Rol monitorat | Service Template' per crear el Service al monitoratge | Value for Macro1 | Value for Macro2 | Value for Macro3 | Value for Macro4 | Value for Macro5 | Value for Macro6 | Value for Macro7 | A qui escalar
(Opcional!) Nom proposat per donar-li al servei al monitoratge. Podria ser adaptat per Explotació per homogeneitzar-ho als serveis pre-existents similars. Si es deixa en blanc (recomanat!) se li assignarà el nom per defecte del ServiceTemplate escollit. Donarà nom a dos elements: * 1) A Centreon: Un "Service" del HostMonitorat * 2) Als procediments: Una Subsecció a l'article de Procediments per a incidències al projecte Ex.: Check_ldap_1389 | Descripció del servei Ex.: Consulta LDAP contra port 1389 | És de format lliure. Si el procediment és molt senzill pot escriure's aquí. Si és llarg, complex o requereix captures de pantalla, pot o bé explicar-se en persona (citem-nos) a Explotació i llavors Explotació ho documenta o bé passar-se en algun document lliure annex. En tot cas Explotació ho validarà i ho transportarà adequadament al wiki d'Explotació. Si és necessari per Recuperació de Desastre hi ha d'aparèixer inline. Ex.#1: Escala la incidència a ... Ex.#2: Atura i engega el servei OpenLdap fent “/etc/init.d/slapd stop” i “/etc/init.d/slapd start” Ex.#3: http://mywiki.org/wiki/index.php/Reiniciar_els_backends_del_Servei_de_Fitxers Ex.#4: https://myapp.org/docs/... | [Opció] Hi ha 3 opcions: * 1) Normal <= Només horari laboral. Si no es resol s'escalarà a responsable * 2) PremiumB <= 24x7. Si no es pot resoldre s'atendrà el següent dia laborable * 3) PremiumA <= 24x7. Si no es pot resoldre es notificarà a responsable del Projecte i al Cap d'Explotació Està descrit a http://mywiki.org/wiki/Nivell_de_Criticitat | Nom del rol al que pertanyen els HostsMonitorats als que s'associarà aquest servei al monitoratge. És la clau forània entre Rols <=> ServeisDeRols. Ex.: FrontEnd | [id] Quin dels 'Service Templates' de la "Interfície de monitoratge per a les aplicacions" http://mywiki.org/wiki/Interf%C3%ADcie_de_monitoratge_per_a_les_aplicacions utilitzar per a monitorar aquest servei Si esculls l'opció 'Custom plugin' llavors hauràs de passar ticket FP a Explotació per fer-li arribar el plugin i gestionar-ne el desplegament. Recorda que als sistemes on ho hagis marcat se'ls aplicaran uns checks per defecte, pots consultar-los aquí: http://mywiki.org/wiki/Interf%C3%ADcie_de_monitoratge_per_a_les_aplicacions#Checks_per_defecte | [string] (Opcional) value Valor per una macro. Ex.: 500 | [string] (Opcional) value Valor per una macro. Ex.: 500 | [string] (Opcional) value Valor per una macro. Ex.: 500 | [string] (Opcional) value Valor per una macro. Ex.: 500 | [string] (Opcional) value Valor per una macro. Ex.: 500 | [string] (Opcional) value Valor per una macro. Ex.: 500 | [string] (Opcional) value Valor per una macro. Ex.: 500 | (només si difereix del reponsable del Projecte) A qui escalar els incidents si aplicant els procediments no es recuperen les alertes
memcaché | Servei de Memcaché per mantenir les sessions als FrontEnds | [[Procediment genèric d'aturada i engegada de servei via systemd]] per service_name="memcached" | PremiumB | Frontend | OS-Generic-Check_Memcache | [7 empty] | Sistemes Servidors
Apache HTTPD | Servei Apache HTTPD 2.4 | [[Procediment genèric d'aturada i engegada de servei via systemd]] per service_name="httpd" | PremiumB | Frontend | OS-Generic-Check_Apache | [7 empty] | Sistemes Servidors
ngnix | Proxy i balancejador de càrrega basat en el software ngnix | [[Procediment genèric d'aturada i engegada de servei via systemd]] per service_name="ngnix" | PremiumB | ServeiPrivat | OS-Generic-Check_Nginx | [7 empty] | Sistemes Servidors
Servei privat Tararí | Servei privat ‘’Tararí‘’ cap a Proxy Invers, amb adreçament privat. Utilitza un espai de taules "''holamone''" al servei compartit de bases de dades fictici [[ubdbpro]] | Aplicar primer el [[Procediment genèric d'aturada i engegada de servei]] per proc="ngnix" i init_script=/etc/init.d/ngnix als Sistemes amb rol "Balancejador" i si no ho arregla aplica després el [[Procediment genèric d'aturada i engegada de servei]] per proc="httpd" i init_script=/etc/init.d/httpd a tots els equips del rol "Frontend" | PremiumB | ServeiPrivat | OS-Generic-Check_Tarari | [7 empty] | Sistemes Servidors
Servei públic Tararí | Servei públic ‘’Tararí‘’ ofert pel servei de Proxy Invers compost per [[webprox05]] / [[webprox06]] | Fes verificacions mínimes de salut d'ambdós proxies, assegura't que algun dels 2 tingui aixecada la IP de servei (si trobes quelcom extrany atura i engega alternadament el servei de proxy a ambdós equips) i atura i engega a ambdós proxies l'apache fent [[Procediment genèric d'aturada i engegada de servei]] per proc="/usr/sbin/httpd -c tarari.conf" i init_script=/etc/init.d/httpd_tarari | PremiumB | ServeiPúblic | OS-Generic-Check_Tarari | [7 empty] | Sistemes Servidors
SSHD | Servei de SSH | [[Procediment genèric d'aturada i engegada de servei via systemd]] per service_name="sshd" | Normal | Admin | OS-Generic-Check_SSHD | [7 empty] | Sistemes Servidors

## ServeisDeHostsMonitorats
Nom proposat pel servei monitorat (opcional) | Descripció del servei monitorat | Procediment | Criticitat | Hostname monitorat | Service Template' per crear el Service al monitoratge | Value for Macro1 | Value for Macro2 | Value for Macro3 | Value for Macro4 | Value for Macro5 | Value for Macro6 | Value for Macro7 | A qui escalar
(Opcional!) Nom proposat per donar-li al servei al monitoratge. Podria ser adaptat per Explotació per homogeneitzar-ho als serveis pre-existents similars. Si es deixa en blanc (recomanat!) se li assignarà el nom per defecte del ServiceTemplate escollit. Donarà nom a dos elements: * 1) A Centreon: Un "Service" del HostMonitorat * 2) Als procediments: Una Subsecció a l'article de Procediments per a incidències al projecte Ex.: Check_ldap_1389 | Descripció del servei Ex.: Consulta LDAP contra port 1389 | És de format lliure. Si el procediment és molt senzill pot escriure's aquí. Si és llarg, complex o requereix captures de pantalla, pot o bé explicar-se en persona (citem-nos) a Explotació i llavors Explotació ho documenta o bé passar-se en algun document lliure annex. En tot cas Explotació ho validarà i ho transportarà adequadament al wiki d'Explotació. Si és necessari per Recuperació de Desastre hi ha d'aparèixer inline. Ex.#1: Escala la incidència a ... Ex.#2: Atura i engega el servei OpenLdap fent “/etc/init.d/slapd stop” i “/etc/init.d/slapd start” Ex.#3: http://mywiki.org/wiki/index.php/Reiniciar_els_backends_del_Servei_de_Fitxers Ex.#4: https://myapp.org/docs/... | [Opció] Hi ha 3 opcions: * 1) Normal <= Només horari laboral. Si no es resol s'escalarà a responsable * 2) PremiumB <= 24x7. Si no es pot resoldre s'atendrà el següent dia laborable * 3) PremiumA <= 24x7. Si no es pot resoldre es notificarà a responsable del Projecte i al Cap d'Explotació Està descrit a http://mywiki.org/wiki/Nivell_de_Criticitat | Nom del HostMonitorat al que s'associarà aquest servei al monitoratge. És la clau forània entre HostsMonitorats <=> ServeisMonitorats. Ex.: rabex01.fe.cpd.local | [id] Quin dels 'Service Templates' de la "Interfície de monitoratge per a les aplicacions" http://mywiki.org/wiki/Interf%C3%ADcie_de_monitoratge_per_a_les_aplicacions utilitzar per a monitorar aquest servei Si esculls l'opció 'Custom plugin' llavors hauràs de passar ticket FP a Explotació per fer-li arribar el plugin i gestionar-ne el desplegament. Recorda que als sistemes on ho hagis marcat se'ls aplicaran uns checks per defecte, pots consultar-los aquí: http://mywiki.org/wiki/Interf%C3%ADcie_de_monitoratge_per_a_les_aplicacions#Checks_per_defecte | [string] (Opcional) value Valor per una macro. Ex.: 500 | [string] (Opcional) value Valor per una macro. Ex.: 500 | [string] (Opcional) value Valor per una macro. Ex.: 500 | [string] (Opcional) value Valor per una macro. Ex.: 500 | [string] (Opcional) value Valor per una macro. Ex.: 500 | [string] (Opcional) value Valor per una macro. Ex.: 500 | [string] (Opcional) value Valor per una macro. Ex.: 500 | (només si difereix del reponsable del Projecte) A qui escalar els incidents si aplicant els procediments no es recuperen les alertes
Estadístisques de Tararí | És un script que extreu certes estadístiques del servei i que només pot córrer a un dels servidors. | [[Procediment genèric d'aturada i engegada de servei via systemd]] per service_name="tarari_stats" | Normal | meufe02.adm.cpd.local | OS-Generic-Check_Tarari | AdvancedMode

## PeticionsSol·licitables
Nom de la petició | Autoritzats a sol·licitar-ho | Procediment | A qui escalar
Nom de la petició sol·licitable. Ex.: "Regenerar índexos" | Llista de persones autoritzades a sol·licitar-ho, separades per espai en blanc, identificades pel seu email | És de format lliure. En general Explotació ho validarà i ho transportarà a un article dedicat convertint-ho a format MediaWiki. Ex.: Fes tal acció executant tal comanda | (només si difereix del reponsable del Projecte) A qui escalar si l'aplicació del procediment reporta errors
Reindexació de memcached | fulano@ub.edu zotano@ub.edu | [[Procediment fictici de reindexació de memcached]] | Sistemes Servidors

## OperacionsPeriòdiques
Nom de l'operació | Periodicitat | Procediment | A qui escalar
Nom de l'operació a fer periòdicament. Ex.: "Regenerar índexos" | Periodicitat amb la que executar l'Operació. Ex.: "Cada dilluns abans de les 9:00" "El primer dia de mes a qualsevol hora" | És de format lliure. En general Explotació ho validarà i ho transportarà a un article dedicat convertint-ho a format MediaWiki. Ex.: Fes tal acció executant tal comanda | (només si difereix del reponsable del Projecte) A qui escalar els incidents si aplicant el procediment reporta errors
Reinici mensual dels FrontEnds | El primer dia de mes preferiblement a primera hora del matí | Reiniciar [[Asset.meufe01¦meufe01]] i un cop estigui recuperat reiniciar [[Asset.meufe02¦meufe02]] | Frontend | Sistemes Servidors

## PolítiquesFitxers
Sistema | Rol | Carpeta base | Prefix del basename | Sufix del basename | Antiguitat mínima | Opció gz o rm
Sistema sobre el que aplica. Aquestes dues primeres columnes "Sistema" i "Rol" són opcions exclussives, omple un o l'altre | Rol de Sistemes sobre el que aplica. Aquestes dues primeres columnes "Sistema" i "Rol" són opcions exclussives, omple un o l'altre | Carpeta dins de la qual buscar fitxers antics a esborrar o comprimir | Prefix (inici del nom del fitxer) | Sufix (final del nom del fitxer) | Antiguitat mínima en dies (Número enter) | Què fer, si comprimir (literal "gz") o esborrar (literal "rm"), else ERROR.
| Frontend | /var/log/memcache | memcache. | .log | 30 | rm
| Frontend | /var/log/memcache | memcache. | .log | 2 | gz
| Frontend | /var/log/apache2 | access. |  | 90 | rm
| Frontend | /var/log/apache2 | access. |  | 7 | gz
| Frontend | /var/log/apache2 | error. |  | 30 | rm
| Frontend | /var/log/apache2 | error. |  | 2 | gz